## Проверочные точки
Температура серии, °C | Эталонное давление, кПа | Код давления | Код температуры | Давление: полиномиальная (16 + 9) | Давление: секторная 5 × 11 | Давление: секторная 5 × 5 | ¦Ошибка¦ полиномиальная | ¦Ошибка¦ секторная 5 × 11 | ¦Ошибка¦ секторная 5 × 5
15 | 10.0027 | 329642 | 941275 | 10.0009 | 10.0006 | 9.9999 | 0.0018306 | 0.0021224 | 0.0027892
15 | 20.0033 | 509320 | 941601 | 20.0028 | 20.0023 | 20.0012 | 0.00053277 | 0.00096702 | 0.0020929
15 | 40.0042 | 868573 | 942234 | 40.0049 | 40.0052 | 40.0041 | 0.0006608 | 0.001017 | 0.00013818
15 | 50.0047 | 1048131 | 942545 | 50.0045 | 50.0054 | 50.0047 | 0.00018178 | 0.00073248 | 7.9652e-06
15 | 70.0035 | 1407120 | 943153 | 70.0026 | 70.0022 | 70.0051 | 0.00088909 | 0.0012908 | 0.0015598
15 | 80.0037 | 1586590 | 943456 | 80.0033 | 80.0021 | 80.0066 | 0.0004078 | 0.0016141 | 0.002948
15 | 100.004 | 1945375 | 944053 | 100.0029 | 100.0022 | 100.0067 | 0.0010647 | 0.0018192 | 0.0027452
15 | 110.0037 | 2124683 | 944347 | 110.0018 | 110.0019 | 110.0048 | 0.0019026 | 0.0017556 | 0.0010981
15 | 130.0045 | 2483290 | 944919 | 130.008 | 130.0069 | 130.0063 | 0.0035035 | 0.00241 | 0.0018339
15 | 140.005 | 2662442 | 945200 | 140.0072 | 140.0049 | 140.0037 | 0.0022001 | 8.8967e-05 | 0.0012736
15 | 160.0063 | 3020583 | 945748 | 160.0069 | 160.005 | 160.0025 | 0.00057873 | 0.0012571 | 0.0037609
15 | 170.0065 | 3199573 | 946017 | 170.0075 | 170.007 | 170.0038 | 0.00099679 | 0.00049603 | 0.0027163
15 | 190.0078 | 3557300 | 946545 | 190.0058 | 190.0079 | 190.0047 | 0.001969 | 8.5926e-05 | 0.003067
15 | 200.0084 | 3736070 | 946800 | 200.0064 | 200.0088 | 200.007 | 0.0020392 | 0.00039255 | 0.0014429
15 | 220.0078 | 4093363 | 947300 | 220.0063 | 220.008 | 220.0104 | 0.0015045 | 0.00020614 | 0.0025607
15 | 230.0086 | 4271972 | 947544 | 230.011 | 230.0113 | 230.0166 | 0.0024011 | 0.0027433 | 0.007973
15 | 250.009 | 4628777 | 948025 | 250.0105 | 250.0084 | 250.0125 | 0.0014911 | 0.00062283 | 0.00346
15 | 260.0086 | 4807020 | 948256 | 260.0095 | 260.0075 | 260.0132 | 0.00087981 | 0.0010787 | 0.0045891
15 | 280.0124 | 5163271 | 948710 | 280.009 | 280.008 | 280.0133 | 0.0034325 | 0.0043549 | 0.00088296
15 | 290.0116 | 5341220 | 948927 | 290.0079 | 290.0076 | 290.0108 | 0.0037243 | 0.0039795 | 0.00075747
16.5 | 1.0026 | 169402 | 937651 | 1.0034 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00081319 | 0.00020563 | 0.00020561
16.5 | 10.0027 | 330510 | 937927 | 10.0005 | 9.9989 | 9.998 | 0.0021698 | 0.003846 | 0.0047385
16.5 | 20.0033 | 509584 | 938256 | 20.0024 | 20.0007 | 19.9991 | 0.00087874 | 0.0026322 | 0.0042334
16.5 | 30.004 | 688640 | 938583 | 30.0044 | 30.003 | 30.001 | 0.00036902 | 0.00095623 | 0.0029672
16.5 | 40.0042 | 867648 | 938905 | 40.0049 | 40.0043 | 40.0022 | 0.00066959 | 9.5354e-05 | 0.0020267
16.5 | 50.0047 | 1046612 | 939220 | 50.0044 | 50.0045 | 50.0028 | 0.00028942 | 0.00023967 | 0.0019066
16.5 | 60.0036 | 1225518 | 939529 | 60.0024 | 60.0026 | 60.0022 | 0.0011552 | 0.00098647 | 0.0014353
16.5 | 70.0035 | 1404442 | 939838 | 70.0032 | 70.0017 | 70.0043 | 0.00030584 | 0.0017737 | 0.00082936
16.5 | 80.0037 | 1583330 | 940144 | 80.0039 | 80.0018 | 80.0063 | 0.00016584 | 0.0018993 | 0.0026127
16.5 | 90.0034 | 1762162 | 940446 | 90.0036 | 90.0018 | 90.007 | 0.00015396 | 0.0016481 | 0.0036042
16.5 | 100.004 | 1940967 | 940744 | 100.0041 | 100.0032 | 100.0075 | 6.0602e-05 | 0.00079544 | 0.0035205
16.5 | 110.0037 | 2119737 | 941028 | 110.006 | 110.0059 | 110.0083 | 0.0022603 | 0.0022005 | 0.0045939
16.5 | 120.0037 | 2298413 | 941326 | 120.0038 | 120.0037 | 120.0037 | 6.8755e-05 | 2.6587e-05 | 2.6582e-05
16.5 | 130.0045 | 2477101 | 941607 | 130.0063 | 130.0047 | 130.0028 | 0.0018063 | 0.00018593 | 0.0016723
16.5 | 140.005 | 2655663 | 941889 | 140.0043 | 140.0025 | 139.9987 | 0.00067197 | 0.0025412 | 0.0062899
16.5 | 150.0051 | 2834226 | 942167 | 150.0056 | 150.0046 | 149.9989 | 0.00050685 | 0.0005039 | 0.0061767
16.5 | 160.0063 | 3012673 | 942439 | 160.004 | 160.0048 | 159.9972 | 0.0022984 | 0.0015064 | 0.0091388
16.5 | 170.0065 | 3191117 | 942707 | 170.0058 | 170.0074 | 169.9996 | 0.0006967 | 0.0008797 | 0.0069457
16.5 | 180.0082 | 3369509 | 942971 | 180.0084 | 180.0085 | 180.0034 | 0.00022215 | 0.00026717 | 0.004846
16.5 | 190.0078 | 3547773 | 943234 | 190.0073 | 190.0077 | 190.0038 | 0.00054716 | 8.5781e-05 | 0.0040001
16.5 | 200.0084 | 3725978 | 943489 | 200.0075 | 200.0081 | 200.0059 | 0.00094633 | 0.00030953 | 0.0025068
16.5 | 210.0076 | 3904108 | 943741 | 210.0075 | 210.0079 | 210.008 | 0.00011051 | 0.00031156 | 0.00035121
16.5 | 220.0078 | 4082165 | 943989 | 220.0078 | 220.0075 | 220.0103 | 9.6843e-06 | 0.00034086 | 0.0024562
16.5 | 230.0086 | 4260150 | 944234 | 230.0084 | 230.0082 | 230.0127 | 0.00023424 | 0.00044064 | 0.0040737
16.5 | 240.0082 | 4438024 | 944473 | 240.0078 | 240.0088 | 240.0136 | 0.00043529 | 0.00062082 | 0.0054106
16.5 | 250.009 | 4615859 | 944710 | 250.0094 | 250.01 | 250.0163 | 0.00038391 | 0.0009807 | 0.0073271
16.5 | 260.0086 | 4793549 | 944940 | 260.0085 | 260.009 | 260.0162 | 0.00013516 | 0.00039393 | 0.007556
16.5 | 270.0086 | 4971178 | 945167 | 270.009 | 270.0098 | 270.0169 | 0.00043381 | 0.0011542 | 0.0083298
16.5 | 280.0124 | 5148742 | 945390 | 280.0112 | 280.0123 | 280.0183 | 0.0011706 | 0.00012626 | 0.005858
16.5 | 290.0116 | 5326158 | 945610 | 290.0102 | 290.0116 | 290.0152 | 0.0013675 | 4.6295e-05 | 0.0035963
16.5 | 300.0112 | 5503509 | 945825 | 300.0114 | 300.013 | 300.013 | 0.00018951 | 0.0017864 | 0.0017686
18 | 10.0027 | 331387 | 934635 | 10.0021 | 10.0003 | 9.9992 | 0.0005595 | 0.002434 | 0.00355
18 | 20.0033 | 509851 | 934962 | 20.0028 | 20.0012 | 19.9991 | 0.00048006 | 0.0021089 | 0.0041808
18 | 40.0042 | 866741 | 935610 | 40.0052 | 40.0048 | 40.0024 | 0.00097136 | 0.00061047 | 0.0017603
18 | 50.0047 | 1045126 | 935923 | 50.005 | 50.0051 | 50.0036 | 0.00029733 | 0.00036156 | 0.0010994
18 | 70.0035 | 1401787 | 936540 | 70.0034 | 70.0022 | 70.0053 | 0.00011752 | 0.0012723 | 0.0018079
18 | 80.0037 | 1580099 | 936845 | 80.0042 | 80.0028 | 80.0073 | 0.0005106 | 0.00094039 | 0.0035765
18 | 100.004 | 1936586 | 937442 | 100.0046 | 100.0039 | 100.0077 | 0.00061956 | 0.00013347 | 0.0037269
18 | 110.0037 | 2114750 | 937718 | 110.0053 | 110.0045 | 110.007 | 0.0016029 | 0.00083429 | 0.0032581
18 | 130.0045 | 2470964 | 938299 | 130.005 | 130.0033 | 130.0001 | 0.00045853 | 0.001216 | 0.0043579
18 | 140.005 | 2648970 | 938581 | 140.0036 | 140.0026 | 139.9963 | 0.0013892 | 0.0023531 | 0.00867
18 | 160.0063 | 3004856 | 939130 | 160.0037 | 160.0048 | 159.9948 | 0.0026254 | 0.0014773 | 0.011476
18 | 170.0065 | 3182723 | 939395 | 170.005 | 170.0057 | 169.9967 | 0.0014661 | 0.00081257 | 0.0097544
18 | 190.0078 | 3538275 | 939920 | 190.0076 | 190.0071 | 190.0023 | 0.0001813 | 0.00070544 | 0.0054626
18 | 200.0084 | 3715925 | 940172 | 200.0084 | 200.0079 | 200.0053 | 2.7193e-05 | 0.00049455 | 0.0031343
18 | 220.0078 | 4070992 | 940671 | 220.0083 | 220.0086 | 220.0105 | 0.00053325 | 0.00080487 | 0.0026833
18 | 230.0086 | 4248372 | 940916 | 230.0059 | 230.0073 | 230.0107 | 0.0026842 | 0.0013443 | 0.0021117
18 | 250.009 | 4602978 | 941390 | 250.0072 | 250.0088 | 250.0156 | 0.0018302 | 0.00015352 | 0.0066331
18 | 260.0086 | 4780125 | 941619 | 260.0067 | 260.0083 | 260.0159 | 0.0018547 | 0.00030049 | 0.0073335
18 | 280.0124 | 5134257 | 942066 | 280.012 | 280.0138 | 280.0197 | 0.00038977 | 0.0013991 | 0.0073123
18 | 290.0116 | 5311130 | 942288 | 290.0106 | 290.0123 | 290.0158 | 0.001012 | 0.00071234 | 0.0042014
19.5 | 1.0026 | 172096 | 931188 | 1.0034 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00082879 | 0.00020878 | 0.00020875
19.5 | 10.0027 | 332169 | 931483 | 10.001 | 10.0001 | 9.9987 | 0.0016818 | 0.0026401 | 0.0039711
19.5 | 20.0033 | 510081 | 931806 | 20.0021 | 20.0016 | 19.9994 | 0.0012247 | 0.0017385 | 0.0039235
19.5 | 30.004 | 687989 | 932129 | 30.0039 | 30.0038 | 30.0017 | 0.0001188 | 0.00020022 | 0.0023493
19.5 | 40.0042 | 865850 | 932448 | 40.0041 | 40.0047 | 40.0034 | 5.4556e-05 | 0.000458 | 0.00084728
19.5 | 50.0047 | 1043683 | 932759 | 50.0042 | 50.0053 | 50.0049 | 0.00047983 | 0.00062546 | 0.00022425
19.5 | 60.0036 | 1221437 | 933058 | 60.0017 | 60.0032 | 60.0038 | 0.0019256 | 0.00039218 | 0.00016713
19.5 | 70.0035 | 1399241 | 933366 | 70.0032 | 70.0037 | 70.0064 | 0.00025809 | 0.0001648 | 0.0029355
19.5 | 80.0037 | 1576992 | 933669 | 80.0037 | 80.0037 | 80.0075 | 1.1605e-05 | 3.6802e-05 | 0.0038347
19.5 | 90.0034 | 1754698 | 933967 | 90.0037 | 90.0032 | 90.0076 | 0.00027135 | 0.00023656 | 0.0041517
19.5 | 100.004 | 1932379 | 934262 | 100.0044 | 100.0036 | 100.0075 | 0.00037633 | 0.00041466 | 0.0035009
19.5 | 110.0037 | 2109960 | 934542 | 110.0027 | 110.0017 | 110.0041 | 0.00097299 | 0.002018 | 0.00043544
19.5 | 120.0037 | 2287590 | 934835 | 120.005 | 120.0036 | 120.0036 | 0.0013024 | 0.00013791 | 0.00013785
19.5 | 130.0045 | 2465102 | 935114 | 130.0042 | 130.003 | 129.9986 | 0.00025259 | 0.0015067 | 0.0058877
19.5 | 140.005 | 2642569 | 935395 | 140.0032 | 140.0031 | 139.9948 | 0.0017646 | 0.0018622 | 0.010156
19.5 | 150.0051 | 2820007 | 935670 | 150.0039 | 150.0044 | 149.994 | 0.001249 | 0.00070295 | 0.011127
19.5 | 160.0063 | 2997374 | 935939 | 160.0039 | 160.0047 | 159.9937 | 0.0023527 | 0.0015899 | 0.012615
19.5 | 170.0065 | 3174698 | 936205 | 170.0049 | 170.0053 | 169.9956 | 0.0015916 | 0.0012067 | 0.010888
19.5 | 180.0082 | 3352009 | 936467 | 180.0087 | 180.008 | 180.0014 | 0.00052505 | 0.00023018 | 0.0067899
19.5 | 190.0078 | 3529175 | 936726 | 190.0079 | 190.0071 | 190.003 | 0.00012402 | 0.00067954 | 0.004839
19.5 | 200.0084 | 3706295 | 936979 | 200.0088 | 200.008 | 200.0064 | 0.00035989 | 0.00042012 | 0.0020415
19.5 | 210.0076 | 3883330 | 937228 | 210.0089 | 210.0086 | 210.0091 | 0.0012809 | 0.0010192 | 0.0014875
19.5 | 220.0078 | 4060288 | 937476 | 220.0083 | 220.0088 | 220.011 | 0.00053203 | 0.00097617 | 0.0032333
19.5 | 230.0086 | 4237140 | 937719 | 230.0063 | 230.0075 | 230.0113 | 0.0022642 | 0.001085 | 0.0026595
19.5 | 240.0082 | 4413943 | 937956 | 240.0065 | 240.0083 | 240.0132 | 0.0016751 | 0.00011131 | 0.0050418
19.5 | 250.009 | 4590694 | 938190 | 250.0083 | 250.0096 | 250.0162 | 0.00070929 | 0.00058649 | 0.0072172
19.5 | 260.0086 | 4767302 | 938419 | 260.007 | 260.0081 | 260.0154 | 0.0015619 | 0.00048327 | 0.0068358
19.5 | 270.0086 | 4943864 | 938644 | 270.0082 | 270.0091 | 270.0162 | 0.00036951 | 0.00052143 | 0.0076104
19.5 | 280.0124 | 5120395 | 938865 | 280.0129 | 280.0136 | 280.0194 | 0.00047895 | 0.0012094 | 0.007002
19.5 | 290.0116 | 5296752 | 939085 | 290.0122 | 290.0127 | 290.0161 | 0.0006176 | 0.0010708 | 0.004501
19.5 | 300.0112 | 5473001 | 939299 | 300.0114 | 300.0113 | 300.0113 | 0.00019371 | 0.00010577 | 0.00010573
21 | 10.0027 | 332924 | 928377 | 9.9996 | 9.9998 | 9.9996 | 0.0031447 | 0.0029233 | 0.0030559
21 | 20.0033 | 510300 | 928693 | 20.0012 | 20.0018 | 20.0016 | 0.0021005 | 0.0014922 | 0.00171
21 | 40.0042 | 864968 | 929323 | 40.0029 | 40.0051 | 40.0049 | 0.0012916 | 0.00091218 | 0.00069226
21 | 50.0047 | 1042260 | 929631 | 50.0033 | 50.0064 | 50.0063 | 0.0014063 | 0.0017013 | 0.0015677
21 | 70.0035 | 1396730 | 930221 | 70.003 | 70.0051 | 70.0075 | 0.0005256 | 0.0015503 | 0.0040476
21 | 80.0037 | 1573925 | 930521 | 80.0029 | 80.0037 | 80.0077 | 0.00082198 | 2.7151e-05 | 0.0039963
21 | 100.004 | 1928227 | 931108 | 100.0039 | 100.0034 | 100.0074 | 0.00011582 | 0.00060251 | 0.0033679
21 | 110.0037 | 2105300 | 931394 | 110.0035 | 110.0026 | 110.0051 | 0.00018067 | 0.001105 | 0.0013771
21 | 130.0045 | 2459330 | 931954 | 130.004 | 130.0034 | 129.999 | 0.00047481 | 0.0011167 | 0.0055123
21 | 140.005 | 2636270 | 932233 | 140.0037 | 140.0039 | 139.9964 | 0.0012849 | 0.0011449 | 0.0086416
21 | 160.0063 | 2990005 | 932770 | 160.0051 | 160.0062 | 159.9964 | 0.0011649 | 0.00014431 | 0.0099438
21 | 170.0065 | 3166791 | 933038 | 170.0055 | 170.0062 | 169.9972 | 0.0010488 | 0.00026151 | 0.009266
21 | 190.0078 | 3520192 | 933555 | 190.008 | 190.007 | 190.0027 | 0.00024583 | 0.00082095 | 0.0051237
21 | 200.0084 | 3696790 | 933809 | 200.009 | 200.0076 | 200.0056 | 0.00057265 | 0.00083907 | 0.0028394
21 | 220.0078 | 4049718 | 934302 | 220.0083 | 220.0074 | 220.0091 | 0.00050737 | 0.00044294 | 0.0012573
21 | 230.0086 | 4226070 | 934543 | 230.0079 | 230.0075 | 230.0106 | 0.00065147 | 0.0011153 | 0.0019809
21 | 250.009 | 4578584 | 935011 | 250.0105 | 250.0096 | 250.0157 | 0.0015219 | 0.00055701 | 0.0067178
21 | 260.0086 | 4754657 | 935240 | 260.0083 | 260.0068 | 260.0138 | 0.00032401 | 0.0018285 | 0.0052384
21 | 280.0124 | 5106714 | 935686 | 280.0138 | 280.0118 | 280.0175 | 0.001421 | 0.00057122 | 0.0051017
21 | 290.0116 | 5282559 | 935903 | 290.014 | 290.0117 | 290.0151 | 0.0023813 | 0.00013414 | 0.0035061
22.75 | 1.0026 | 174880 | 924298 | 1.0019 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00066851 | 0.0015001 | 0.0015001
22.75 | 10.0027 | 333903 | 924642 | 10.0025 | 10.0016 | 10.0014 | 0.00021842 | 0.0010945 | 0.0013353
22.75 | 20.0033 | 510591 | 924946 | 20.0021 | 20.0016 | 20.0011 | 0.0012095 | 0.0017321 | 0.0021919
22.75 | 30.004 | 687286 | 925246 | 30.0033 | 30.0034 | 30.0028 | 0.00073946 | 0.00059935 | 0.0012277
22.75 | 40.0042 | 863938 | 925549 | 40.0032 | 40.0042 | 40.0035 | 0.000963 | 1.0222e-05 | 0.00073489
22.75 | 50.0047 | 1040586 | 925847 | 50.0044 | 50.0062 | 50.0054 | 0.00029211 | 0.0014578 | 0.0007303
22.75 | 60.0036 | 1217110 | 926115 | 60.0011 | 60.0035 | 60.0028 | 0.0025407 | 5.9991e-05 | 0.00079937
22.75 | 70.0035 | 1393709 | 926414 | 70.0027 | 70.003 | 70.0049 | 0.00082243 | 0.00054828 | 0.0014335
22.75 | 80.0037 | 1570244 | 926706 | 80.0026 | 80.0013 | 80.005 | 0.0010878 | 0.0023878 | 0.0013167
22.75 | 90.0034 | 1746803 | 926997 | 90.0057 | 90.0033 | 90.0078 | 0.0023367 | 5.5542e-05 | 0.0043729
22.75 | 100.004 | 1923228 | 927282 | 100.0035 | 100.0004 | 100.0051 | 0.00045863 | 0.0036166 | 0.0011414
22.75 | 110.0037 | 2099655 | 927564 | 110.0037 | 110.001 | 110.0043 | 2.9319e-05 | 0.0027166 | 0.00057732
22.75 | 120.0037 | 2276055 | 927840 | 120.0051 | 120.0038 | 120.0038 | 0.0013804 | 7.7913e-05 | 7.7873e-05
22.75 | 130.0045 | 2452366 | 928116 | 130.0037 | 130.0029 | 129.9984 | 0.00081588 | 0.0016126 | 0.0061404
22.75 | 140.005 | 2628698 | 928393 | 140.0057 | 140.0055 | 139.9978 | 0.00074129 | 0.00053961 | 0.0072177
22.75 | 150.0051 | 2804908 | 928661 | 150.0044 | 150.0047 | 149.995 | 0.00073737 | 0.00041629 | 0.010102
22.75 | 160.0063 | 2981145 | 928923 | 160.0079 | 160.0086 | 159.9982 | 0.0016489 | 0.002259 | 0.0080524
22.75 | 170.0065 | 3157249 | 929185 | 170.0068 | 170.0077 | 169.9976 | 0.00026847 | 0.0011605 | 0.0088614
22.75 | 180.0082 | 3333334 | 929446 | 180.0075 | 180.0084 | 179.9997 | 0.00068071 | 0.00023663 | 0.008492
22.75 | 190.0078 | 3509329 | 929699 | 190.0074 | 190.0072 | 190.0014 | 0.00044508 | 0.00055562 | 0.0063537
22.75 | 200.0084 | 3685295 | 929946 | 200.0097 | 200.0093 | 200.0061 | 0.0012956 | 0.00088234 | 0.0022863
22.75 | 210.0076 | 3861133 | 930193 | 210.008 | 210.0079 | 210.007 | 0.00043766 | 0.0002846 | 0.0005573
22.75 | 220.0078 | 4036926 | 930436 | 220.0079 | 220.0084 | 220.0096 | 0.00012191 | 0.00063135 | 0.0018139
22.75 | 230.0086 | 4212639 | 930676 | 230.0073 | 230.0082 | 230.0116 | 0.0012864 | 0.00035233 | 0.00303
22.75 | 240.0082 | 4388295 | 930912 | 240.0079 | 240.0082 | 240.0146 | 0.00033202 | 3.7174e-05 | 0.006386
22.75 | 250.009 | 4563871 | 931144 | 250.0084 | 250.008 | 250.0172 | 0.00057032 | 0.001025 | 0.0081659
22.75 | 260.0086 | 4739332 | 931372 | 260.0072 | 260.0064 | 260.0171 | 0.0014481 | 0.0022008 | 0.0084883
22.75 | 270.0086 | 4914752 | 931595 | 270.0087 | 270.008 | 270.0184 | 6.5719e-05 | 0.00061624 | 0.0098335
22.75 | 280.0124 | 5090146 | 931816 | 280.0133 | 280.0129 | 280.0215 | 0.00088663 | 0.00048683 | 0.0090867
22.75 | 290.0116 | 5265352 | 932032 | 290.0126 | 290.0127 | 290.0177 | 0.00098326 | 0.0011011 | 0.0060625
22.75 | 300.0112 | 5440455 | 932244 | 300.0113 | 300.0115 | 300.0116 | 0.00014524 | 0.00032409 | 0.00039366
24.5 | 10.0027 | 334850 | 920895 | 10.0042 | 10.0031 | 10.0027 | 0.0014617 | 0.00038378 | 1.5448e-05
24.5 | 20.0033 | 510869 | 921188 | 20.0026 | 20.0021 | 20.0014 | 0.00065778 | 0.0011558 | 0.001885
24.5 | 40.0042 | 862906 | 921765 | 40.0035 | 40.0041 | 40.0035 | 0.00074021 | 6.8112e-05 | 0.00069549
24.5 | 50.0047 | 1038908 | 922054 | 50.0051 | 50.0062 | 50.0059 | 0.00037484 | 0.0015012 | 0.0012165
24.5 | 70.0035 | 1390702 | 922598 | 70.0025 | 70.0016 | 70.0045 | 0.0010072 | 0.0018618 | 0.0010175
24.5 | 80.0037 | 1566577 | 922882 | 80.0022 | 79.9996 | 80.0045 | 0.0014733 | 0.0041001 | 0.00084561
24.5 | 100.004 | 1918256 | 923448 | 100.0033 | 100.0002 | 100.0052 | 0.00072009 | 0.0038142 | 0.0011591
24.5 | 110.0037 | 2094037 | 923727 | 110.0037 | 110.0016 | 110.0046 | 4.368e-07 | 0.0020516 | 0.00085645
24.5 | 130.0045 | 2445448 | 924272 | 130.0036 | 130.003 | 129.9983 | 0.00091629 | 0.0015048 | 0.0061689
24.5 | 140.005 | 2621156 | 924545 | 140.0071 | 140.007 | 139.999 | 0.0020825 | 0.0019818 | 0.0060439
24.5 | 160.0063 | 2972314 | 925069 | 160.0094 | 160.0105 | 159.9994 | 0.0031277 | 0.004193 | 0.0069064
24.5 | 170.0065 | 3147768 | 925327 | 170.008 | 170.0094 | 169.9987 | 0.0015437 | 0.0028667 | 0.0078325
24.5 | 190.0078 | 3498540 | 925836 | 190.0072 | 190.0072 | 190.0016 | 0.00063186 | 0.00062721 | 0.006245
24.5 | 200.0084 | 3673871 | 926080 | 200.0098 | 200.0097 | 200.007 | 0.0014427 | 0.0012799 | 0.0013759
24.5 | 220.0078 | 4024222 | 926566 | 220.0076 | 220.0085 | 220.0114 | 0.00021599 | 0.00069055 | 0.0035889
24.5 | 230.0086 | 4199312 | 926804 | 230.0076 | 230.0086 | 230.0144 | 0.0010136 | 1.2909e-05 | 0.0057671
24.5 | 250.009 | 4549270 | 927271 | 250.0074 | 250.0075 | 250.0182 | 0.0015714 | 0.0015225 | 0.0091523
24.5 | 260.0086 | 4724120 | 927499 | 260.0067 | 260.0069 | 260.0181 | 0.0018781 | 0.0016747 | 0.009495
24.5 | 280.0124 | 5073685 | 927941 | 280.0126 | 280.0141 | 280.0218 | 0.00020353 | 0.0017388 | 0.009436
24.5 | 290.0116 | 5248259 | 928156 | 290.0112 | 290.013 | 290.0173 | 0.00042415 | 0.0013556 | 0.0057032
26.25 | 1.0026 | 177859 | 916811 | 1.0014 | 1.0024 | 1.0038 | 0.0012449 | 0.00015619 | 0.0011918
26.25 | 10.0027 | 335731 | 917135 | 10.0026 | 10.0023 | 10.0018 | 8.8965e-05 | 0.000434 | 0.00093115
26.25 | 20.0033 | 511121 | 917419 | 20.0021 | 20.0023 | 20.0018 | 0.0011907 | 0.0010352 | 0.0014934
26.25 | 30.004 | 686520 | 917700 | 30.0034 | 30.0036 | 30.0039 | 0.00058614 | 0.0003959 | 8.3745e-05
26.25 | 40.0042 | 861864 | 917982 | 40.003 | 40.0034 | 40.0038 | 0.0012269 | 0.00077994 | 0.000436
26.25 | 50.0047 | 1037219 | 918264 | 50.0046 | 50.0054 | 50.0058 | 8.0946e-05 | 0.00072895 | 0.0011015
26.25 | 60.0036 | 1212438 | 918501 | 60.0016 | 60.0028 | 60.0033 | 0.001999 | 0.00084168 | 0.0003221
26.25 | 70.0035 | 1387725 | 918789 | 70.0027 | 70.0013 | 70.0048 | 0.000843 | 0.0021764 | 0.0013144
26.25 | 80.0037 | 1562940 | 919069 | 80.0016 | 79.9991 | 80.0041 | 0.0021186 | 0.0046389 | 0.00037583
26.25 | 90.0034 | 1738232 | 919353 | 90.0064 | 90.004 | 90.009 | 0.0030226 | 0.00055201 | 0.0055821
26.25 | 100.004 | 1913341 | 919629 | 100.0031 | 100.0012 | 100.0054 | 0.00085568 | 0.002833 | 0.0013658
26.25 | 110.0037 | 2088508 | 919908 | 110.0049 | 110.0037 | 110.0063 | 0.0012099 | 3.2412e-05 | 0.0025548
26.25 | 120.0037 | 2263571 | 920174 | 120.0039 | 120.0037 | 120.0037 | 0.00020503 | 8.1547e-07 | 8.1502e-07
26.25 | 130.0045 | 2438619 | 920444 | 130.0039 | 130.0039 | 129.9991 | 0.00057721 | 0.00056287 | 0.0053634
26.25 | 140.005 | 2613670 | 920714 | 140.0064 | 140.0068 | 139.9986 | 0.0013883 | 0.0017982 | 0.0064119
26.25 | 150.0051 | 2788604 | 920976 | 150.0054 | 150.0062 | 149.9961 | 0.00034951 | 0.0010992 | 0.0090355
26.25 | 160.0063 | 2963544 | 921233 | 160.0081 | 160.009 | 159.9984 | 0.0017512 | 0.0027025 | 0.0079343
26.25 | 170.0065 | 3138413 | 921491 | 170.0091 | 170.01 | 170.0006 | 0.0026377 | 0.0035061 | 0.0058515
26.25 | 180.0082 | 3313187 | 921747 | 180.0078 | 180.0082 | 180.0016 | 0.00039662 | 4.4085e-05 | 0.0066193
26.25 | 190.0078 | 3487919 | 921994 | 190.0083 | 190.0077 | 190.0047 | 0.00051082 | 5.7646e-05 | 0.0031358
26.25 | 200.0084 | 3662609 | 922241 | 200.0095 | 200.0091 | 200.0085 | 0.0010573 | 0.00069957 | 0.00013831
26.25 | 210.0076 | 3837179 | 922485 | 210.0073 | 210.0076 | 210.0092 | 0.00025865 | 1.3209e-05 | 0.0015513
26.25 | 220.0078 | 4011719 | 922722 | 220.008 | 220.0088 | 220.0124 | 0.00022007 | 0.00095962 | 0.0046082
26.25 | 230.0086 | 4186215 | 922958 | 230.0098 | 230.0107 | 230.0164 | 0.0011618 | 0.0021333 | 0.0078238
26.25 | 240.0082 | 4360595 | 923193 | 240.0085 | 240.0093 | 240.017 | 0.00029742 | 0.0010846 | 0.0087756
26.25 | 250.009 | 4534922 | 923422 | 250.009 | 250.0098 | 250.0187 | 4.2288e-06 | 0.00075247 | 0.0096844
26.25 | 260.0086 | 4709158 | 923649 | 260.0084 | 260.0096 | 260.0185 | 0.00018791 | 0.00098342 | 0.0099271
26.25 | 270.0086 | 4883332 | 923870 | 270.0094 | 270.0108 | 270.0191 | 0.00082816 | 0.0022462 | 0.010453
26.25 | 280.0124 | 5057474 | 924089 | 280.013 | 280.0146 | 280.0211 | 0.0006309 | 0.0022163 | 0.0086874
26.25 | 290.0116 | 5231438 | 924303 | 290.0116 | 290.0132 | 290.0169 | 4.2263e-05 | 0.0015613 | 0.0052971
26.25 | 300.0112 | 5405330 | 924512 | 300.0116 | 300.0126 | 300.0126 | 0.00036518 | 0.0014302 | 0.0014296
28 | 10.0027 | 336634 | 913233 | 10.0011 | 10.0008 | 10.0005 | 0.001639 | 0.0019154 | 0.0021821
28 | 20.0033 | 511379 | 913510 | 20.0018 | 20.0015 | 20.0011 | 0.001479 | 0.0017932 | 0.0022413
28 | 40.0042 | 860802 | 914069 | 40.0033 | 40.0036 | 40.0031 | 0.00093322 | 0.00062289 | 0.0010767
28 | 50.0047 | 1035484 | 914345 | 50.0044 | 50.0052 | 50.0049 | 0.00030734 | 0.0004646 | 0.00018441
28 | 70.0035 | 1384681 | 914860 | 70.0033 | 70.0031 | 70.0052 | 0.00019401 | 0.00043192 | 0.0016918
28 | 80.0037 | 1559222 | 915139 | 80.0013 | 80.0003 | 80.0037 | 0.0024277 | 0.0033935 | 3.32e-06
28 | 100.004 | 1908325 | 915696 | 100.0035 | 100.0028 | 100.0062 | 0.00045852 | 0.0012279 | 0.0021702
28 | 110.0037 | 2082809 | 915968 | 110.004 | 110.0039 | 110.0061 | 0.00031975 | 0.00023771 | 0.0023613
28 | 130.0045 | 2431635 | 916504 | 130.0037 | 130.0041 | 130.0012 | 0.00080591 | 0.0004191 | 0.0033112
28 | 140.005 | 2605984 | 916770 | 140.0033 | 140.0035 | 139.9986 | 0.0016527 | 0.0014787 | 0.0063753
28 | 160.0063 | 2954537 | 917289 | 160.003 | 160.0029 | 159.9967 | 0.0033316 | 0.0034172 | 0.0096442
28 | 170.0065 | 3128852 | 917546 | 170.0091 | 170.0087 | 170.0032 | 0.0026375 | 0.0022348 | 0.0033219
28 | 190.0078 | 3477096 | 918044 | 190.0098 | 190.0077 | 190.0061 | 0.0019785 | 0.00013003 | 0.0016698
28 | 200.0084 | 3651114 | 918294 | 200.0083 | 200.0076 | 200.0063 | 0.00012067 | 0.00080212 | 0.0020906
28 | 220.0078 | 3998980 | 918771 | 220.0086 | 220.0091 | 220.0104 | 0.00084838 | 0.0013085 | 0.0025502
28 | 230.0086 | 4172843 | 919007 | 230.0102 | 230.0111 | 230.0136 | 0.0015622 | 0.0025295 | 0.0049735
28 | 250.009 | 4520270 | 919467 | 250.0086 | 250.009 | 250.0145 | 0.0003641 | 3.2145e-05 | 0.0054718
28 | 260.0086 | 4693890 | 919692 | 260.0089 | 260.0088 | 260.0152 | 0.00032974 | 0.00017965 | 0.0065864
28 | 280.0124 | 5040930 | 920127 | 280.0128 | 280.0123 | 280.0176 | 0.00038797 | 5.4599e-05 | 0.0051526
28 | 290.0116 | 5214275 | 920343 | 290.0109 | 290.0103 | 290.0134 | 0.00072744 | 0.0012727 | 0.0018334

## Калибровочные точки
Температура серии, °C | Эталонное давление, кПа | Код давления | Код температуры
15 | 1.0026 | 167971 | 940978
15 | 30.004 | 688966 | 941918
15 | 60.0036 | 1227617 | 942845
15 | 90.0034 | 1766033 | 943757
15 | 120.0037 | 2303971 | 944636
15 | 150.0051 | 2841558 | 945478
15 | 180.0082 | 3378472 | 946282
15 | 210.0076 | 3914740 | 947053
15 | 240.0082 | 4450400 | 947785
15 | 270.0086 | 4985200 | 948483
15 | 300.0112 | 5519150 | 949142
18 | 1.0026 | 170802 | 934338
18 | 30.004 | 688321 | 935288
18 | 60.0036 | 1223459 | 936237
18 | 90.0034 | 1758358 | 937145
18 | 120.0037 | 2292891 | 938021
18 | 150.0051 | 2826950 | 938857
18 | 180.0082 | 3360574 | 939658
18 | 210.0076 | 3893496 | 940423
18 | 240.0082 | 4425700 | 941153
18 | 270.0086 | 4957200 | 941846
18 | 300.0112 | 5487904 | 942503
21 | 1.0026 | 173350 | 928084
21 | 30.004 | 687655 | 929009
21 | 60.0036 | 1219438 | 929908
21 | 90.0034 | 1751094 | 930816
21 | 120.0037 | 2282358 | 931673
21 | 150.0051 | 2813170 | 932506
21 | 180.0082 | 3343553 | 933299
21 | 210.0076 | 3873291 | 934056
21 | 240.0082 | 4402354 | 934780
21 | 270.0086 | 4930715 | 935464
21 | 300.0112 | 5458300 | 936115
24.5 | 1.0026 | 176387 | 920629
24.5 | 30.004 | 686910 | 921474
24.5 | 60.0036 | 1214781 | 922310
24.5 | 90.0034 | 1742517 | 923169
24.5 | 120.0037 | 2269780 | 924000
24.5 | 150.0051 | 2796700 | 924809
24.5 | 180.0082 | 3323184 | 925586
24.5 | 210.0076 | 3849059 | 926326
24.5 | 240.0082 | 4374334 | 927040
24.5 | 270.0086 | 4898908 | 927721
24.5 | 300.0112 | 5422741 | 928367
28 | 1.0026 | 179382 | 912988
28 | 30.004 | 686129 | 913793
28 | 60.0036 | 1210058 | 914576
28 | 90.0034 | 1733828 | 915420
28 | 120.0037 | 2257225 | 916237
28 | 150.0051 | 2780320 | 917032
28 | 180.0082 | 3303000 | 917797
28 | 210.0076 | 3825073 | 918536
28 | 240.0082 | 4346552 | 919239
28 | 270.0086 | 4867425 | 919913
28 | 300.0112 | 5387563 | 920550

## Сводка
Температура, °C | Тип | Точек | Макс. ¦ошибка¦ полиномиальная | Макс. ¦ошибка¦ секторная 5 × 11 | Макс. ¦ошибка¦ секторная 5 × 5 | Средняя ¦ошибка¦ полиномиальная | Средняя ¦ошибка¦ секторная 5 × 11 | Средняя ¦ошибка¦ секторная 5 × 5
15 | калибровочная | 20 | 0.0037243 | 0.0043549 | 0.007973 | 0.0016095 | 0.0014517 | 0.0023849
16.5 | промежуточная | 31 | 0.0022984 | 0.003846 | 0.0091388 | 0.0006944 | 0.00096085 | 0.0039034
18 | калибровочная | 20 | 0.0026842 | 0.002434 | 0.011476 | 0.00098053 | 0.0010234 | 0.0048045
19.5 | промежуточная | 31 | 0.0023527 | 0.0026401 | 0.012615 | 0.00088418 | 0.0007948 | 0.0044105
21 | калибровочная | 20 | 0.0031447 | 0.0029233 | 0.0099438 | 0.0010593 | 0.00096453 | 0.0042472
22.75 | промежуточная | 31 | 0.0025407 | 0.0036166 | 0.010102 | 0.00082766 | 0.00098642 | 0.0041536
24.5 | калибровочная | 20 | 0.0031277 | 0.004193 | 0.009495 | 0.0010744 | 0.0017193 | 0.0042703
26.25 | промежуточная | 31 | 0.0030226 | 0.0046389 | 0.010453 | 0.00088186 | 0.0012405 | 0.0041768
28 | калибровочная | 20 | 0.0033316 | 0.0034172 | 0.0096442 | 0.0011253 | 0.0011973 | 0.0032446
Все |  | 224 | 0.0037243 | 0.0046389 | 0.012615 | 0.00097728 | 0.0011187 | 0.0039955
Источник: датчик АП 0–300 кПа абс. №00249979 (выборка 13), лист «двухфакторка», сетка 9 температур × 31 давление, исправленная версия файла.
Калибровочные точки (лист «Калибровочные точки», 55 шт.): 5 температур × 11 давлений — по ним строились обе модели.
Проверочные точки (224 шт.): остальные точки той же сетки, модели их не видели. Это реальные измерения, без синтетики.
Столбцы «Давление: …» — расчёт моделей по двум кодам; совпадает с библиотекой Regression 1.3.0 (макс./средняя ошибка в пределах 0,0001).
Столбцы «¦Ошибка¦» — формулы: модуль разности расчётного и эталонного давления.
Температура — номинальная температура серии (стабильность термостата 0,02 °C).